18.53 | 124.3277 | 159.0201 | 118.5219 | 120.6412 | 158.6987 | 115.491 | 118.7768 | 158.2363 | 113.9548 | 125.1035 | 156.0437 | 118.5219 | 122.6059 | 155.5529 | 115.491 | 121.5042 | 155.2801 | 113.9548 | 136.9043 | 161.8798 | 109.7644 | 136.5123 | 161.5053 | 106.7335 | 136.0094 | 161.1431 | 105.1973 | 124.4103 | 120.5429 | 118.6494 | 147.4735 | 146.8894 | 146.6749 | 160.1523 | 159.5682 | 159.3537 | -1.8936 | -0.21448 | 154.2377 | 153.887 | 153.4608 | 6.9976 | 134.4864 | 176.8154 | 130.3133 | 176.9629 | 128.1188 | 175.5987
18.54 | 124.2875 | 159.0201 | 118.5219 | 120.602 | 158.6987 | 115.491 | 118.7401 | 158.2363 | 113.9548 | 125.0922 | 156.0437 | 118.5219 | 122.587 | 155.5529 | 115.491 | 121.4815 | 155.2801 | 113.9548 | 136.8768 | 161.8798 | 109.7644 | 136.484 | 161.5053 | 106.7335 | 135.9809 | 161.1431 | 105.1973 | 123.7864 | 120.1146 | 118.2854 | 147.4712 | 146.8871 | 146.6726 | 160.1523 | 159.5682 | 159.3537 | -1.8292 | -0.21449 | 154.2354 | 153.8847 | 153.4585 | 6.9976 | 133.4084 | 176.8154 | 130.5118 | 176.9629 | 128.5949 | 175.5987
18.55 | 124.277 | 159.0201 | 118.5219 | 120.5836 | 158.6987 | 115.491 | 118.7225 | 158.2363 | 113.9548 | 125.0837 | 156.0437 | 118.5219 | 122.5695 | 155.5529 | 115.491 | 121.46 | 155.2801 | 113.9548 | 136.8493 | 161.8798 | 109.7644 | 136.4558 | 161.5053 | 106.7335 | 135.9525 | 161.1431 | 105.1973 | 124.1384 | 120.3501 | 118.4994 | 147.4689 | 146.8848 | 146.6703 | 160.1523 | 159.5682 | 159.3537 | -1.8507 | -0.21449 | 154.2331 | 153.8824 | 153.4561 | 6.9976 | 134.9205 | 176.8154 | 131.2955 | 176.9629 | 129.5437 | 175.5987
18.56 | 124.3718 | 159.0201 | 118.5219 | 120.7118 | 158.6987 | 115.491 | 118.8523 | 158.2363 | 113.9548 | 125.0866 | 156.0437 | 118.5219 | 122.5642 | 155.5529 | 115.491 | 121.4488 | 155.2801 | 113.9548 | 136.8225 | 161.8798 | 109.7644 | 136.4279 | 161.5053 | 106.7335 | 135.9243 | 161.1431 | 105.1973 | 125.3661 | 122.0009 | 120.1552 | 147.4665 | 146.8824 | 146.6679 | 160.1523 | 159.5682 | 159.3537 | -1.8457 | -0.21449 | 154.2308 | 153.8801 | 153.4539 | 6.9977 | 135.1911 | 176.8154 | 130.7964 | 176.9629 | 129.0957 | 175.5987
18.57 | 124.4755 | 159.0201 | 118.5219 | 120.8769 | 158.6987 | 115.491 | 119.0179 | 158.2363 | 113.9548 | 125.0913 | 156.0437 | 118.5219 | 122.5633 | 155.5529 | 115.491 | 121.4412 | 155.2801 | 113.9548 | 136.7957 | 161.8798 | 109.7644 | 136.4001 | 161.5053 | 106.7335 | 135.8962 | 161.1431 | 105.1973 | 125.5337 | 122.4611 | 120.6093 | 147.4642 | 146.8801 | 146.6656 | 160.1523 | 159.5682 | 159.3537 | -1.8518 | -0.21449 | 154.2285 | 153.8778 | 153.4516 | 6.9977 | 135.416 | 176.8154 | 131.998 | 176.9629 | 130.2618 | 175.5987
18.58 | 124.6325 | 159.0201 | 118.5219 | 121.0617 | 158.6987 | 115.491 | 119.1993 | 158.2363 | 113.9548 | 125.1039 | 156.0437 | 118.5219 | 122.5663 | 155.5529 | 115.491 | 121.4367 | 155.2801 | 113.9548 | 136.7692 | 161.8798 | 109.7644 | 136.3724 | 161.5053 | 106.7335 | 135.8682 | 161.1431 | 105.1973 | 126.2058 | 122.8611 | 120.9715 | 147.4619 | 146.8778 | 146.6633 | 160.1524 | 159.5682 | 159.3537 | -1.8896 | -0.2145 | 154.2262 | 153.8755 | 153.4493 | 6.9977 | 136.5783 | 176.8154 | 133.6487 | 176.9629 | 131.9233 | 175.5987