23.98 | 115.5894 | 173.388 | 108.7083 | 113.3339 | 173.4049 | 106.6177 | 111.7791 | 173.2101 | 105.844 | 130.3643 | 169.8605 | 108.729 | 130.1702 | 169.9018 | 106.6397 | 129.8661 | 169.6685 | 105.8746 | 147.5401 | 175.081 | 99.9745 | 147.4756 | 175.0589 | 97.8852 | 147.4074 | 174.9101 | 97.1214 | 112.0233 | 109.2292 | 107.7023 | 159.759 | 159.7956 | 159.546 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5268 | -0.24961 | 165.7009 | 165.6873 | 165.5571 | 5.8916 | 122.6879 | 188.3394 | 119.7607 | 188.809 | 117.4049 | 187.1364
23.99 | 115.5554 | 173.388 | 108.7083 | 113.2836 | 173.4049 | 106.6177 | 111.7203 | 173.2101 | 105.844 | 130.3222 | 169.8605 | 108.729 | 130.1276 | 169.9018 | 106.6397 | 129.8232 | 169.6685 | 105.8746 | 147.5112 | 175.081 | 99.9745 | 147.4466 | 175.0589 | 97.8852 | 147.3785 | 174.9101 | 97.1214 | 115.1333 | 112.6366 | 110.9518 | 159.7572 | 159.7938 | 159.5442 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6847 | -0.24961 | 165.6991 | 165.6855 | 165.5553 | 5.8917 | 123.3462 | 188.3394 | 120.1571 | 188.809 | 118.9821 | 187.1364
24 | 115.6554 | 173.388 | 108.7083 | 113.3718 | 173.4049 | 106.6177 | 111.7985 | 173.2101 | 105.844 | 130.2807 | 169.8605 | 108.729 | 130.0853 | 169.9018 | 106.6397 | 129.7806 | 169.6685 | 105.8746 | 147.4823 | 175.081 | 99.9745 | 147.4177 | 175.0589 | 97.8852 | 147.3495 | 174.9101 | 97.1214 | 116.7223 | 114.3278 | 112.6577 | 159.7554 | 159.792 | 159.5424 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6702 | -0.24961 | 165.6973 | 165.6837 | 165.5535 | 5.8917 | 125.1714 | 188.3394 | 122.2117 | 188.809 | 121.1558 | 187.1364
24.01 | 115.4726 | 173.388 | 108.7083 | 113.17 | 173.4049 | 106.6177 | 111.5936 | 173.2101 | 105.844 | 130.2379 | 169.8605 | 108.729 | 130.0422 | 169.9018 | 106.6397 | 129.7375 | 169.6685 | 105.8746 | 147.4533 | 175.081 | 99.9745 | 147.3887 | 175.0589 | 97.8852 | 147.3206 | 174.9101 | 97.1214 | 112.3285 | 109.5063 | 107.8397 | 159.7536 | 159.7902 | 159.5406 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6666 | -0.24961 | 165.6955 | 165.6819 | 165.5517 | 5.8917 | 121.7387 | 188.3394 | 119.3522 | 188.809 | 117.6885 | 187.1364
24.02 | 115.2488 | 173.388 | 108.7083 | 112.9423 | 173.4049 | 106.6177 | 111.3761 | 173.2101 | 105.844 | 130.195 | 169.8605 | 108.729 | 129.9991 | 169.9018 | 106.6397 | 129.6943 | 169.6685 | 105.8746 | 147.4244 | 175.081 | 99.9745 | 147.3598 | 175.0589 | 97.8852 | 147.2916 | 174.9101 | 97.1214 | 110.8811 | 108.4449 | 107.2326 | 159.7518 | 159.7884 | 159.5388 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.2123 | -0.24961 | 165.6938 | 165.6801 | 165.5499 | 5.8917 | 121.0731 | 188.3394 | 116.7045 | 188.809 | 115.7385 | 187.1364
24.03 | 115.0312 | 173.388 | 108.7083 | 112.7277 | 173.4049 | 106.6177 | 111.1718 | 173.2101 | 105.844 | 130.1521 | 169.8605 | 108.729 | 129.956 | 169.9018 | 106.6397 | 129.6511 | 169.6685 | 105.8746 | 147.3954 | 175.081 | 99.9745 | 147.3308 | 175.0589 | 97.8852 | 147.2627 | 174.9101 | 97.1214 | 110.8649 | 108.6526 | 107.4178 | 159.75 | 159.7866 | 159.537 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.2348 | -0.24961 | 165.692 | 165.6783 | 165.5482 | 5.8918 | 121.3092 | 188.3394 | 118.6127 | 188.809 | 117.7741 | 187.1364
24.04 | 115.3329 | 173.388 | 108.7083 | 113.0053 | 173.4049 | 106.6177 | 111.419 | 173.2101 | 105.844 | 130.1113 | 169.8605 | 108.729 | 129.9141 | 169.9018 | 106.6397 | 129.6087 | 169.6685 | 105.8746 | 147.3665 | 175.081 | 99.9745 | 147.3019 | 175.0589 | 97.8852 | 147.2337 | 174.9101 | 97.1214 | 117.8581 | 115.3769 | 113.5922 | 159.7481 | 159.7848 | 159.5352 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7848 | -0.24961 | 165.6902 | 165.6766 | 165.5464 | 5.8918 | 124.9101 | 188.3394 | 122.5293 | 188.809 | 121.0226 | 187.1364
24.05 | 115.6461 | 173.388 | 108.7083 | 113.2967 | 173.4049 | 106.6177 | 111.6784 | 173.2101 | 105.844 | 130.0707 | 169.8605 | 108.729 | 129.8724 | 169.9018 | 106.6397 | 129.5665 | 169.6685 | 105.8746 | 147.3376 | 175.081 | 99.9745 | 147.273 | 175.0589 | 97.8852 | 147.2048 | 174.9101 | 97.1214 | 118.324 | 115.8415 | 114.0146 | 159.7463 | 159.783 | 159.5334 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.8269 | -0.24961 | 165.6884 | 165.6748 | 165.5446 | 5.8918 | 125.5505 | 188.3394 | 123.5181 | 188.809 | 122.6232 | 187.1364
24.06 | 115.7163 | 173.388 | 108.7083 | 113.3491 | 173.4049 | 106.6177 | 111.722 | 173.2101 | 105.844 | 130.0292 | 169.8605 | 108.729 | 129.83 | 169.9018 | 106.6397 | 129.5239 | 169.6685 | 105.8746 | 147.3087 | 175.081 | 99.9745 | 147.244 | 175.0589 | 97.8852 | 147.1758 | 174.9101 | 97.1214 | 116.4655 | 113.9169 | 112.2011 | 159.7445 | 159.7812 | 159.5315 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7158 | -0.24961 | 165.6866 | 165.673 | 165.5428 | 5.8918 | 124.8585 | 188.3394 | 122.3587 | 188.809 | 120.7829 | 187.1364
24.07 | 115.7967 | 173.388 | 108.7083 | 113.4076 | 173.4049 | 106.6177 | 111.776 | 173.2101 | 105.844 | 129.9878 | 169.8605 | 108.729 | 129.7878 | 169.9018 | 106.6397 | 129.4813 | 169.6685 | 105.8746 | 147.2797 | 175.081 | 99.9745 | 147.2151 | 175.0589 | 97.8852 | 147.1469 | 174.9101 | 97.1214 | 116.6507 | 114.0431 | 112.3652 | 159.7427 | 159.7793 | 159.5297 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6779 | -0.24961 | 165.6848 | 165.6712 | 165.541 | 5.8919 | 124.8965 | 188.3394 | 121.6387 | 188.809 | 120.7345 | 187.1364
24.08 | 115.6217 | 173.388 | 108.7083 | 113.2091 | 173.4049 | 106.6177 | 111.576 | 173.2101 | 105.844 | 129.9451 | 169.8605 | 108.729 | 129.7448 | 169.9018 | 106.6397 | 129.4382 | 169.6685 | 105.8746 | 147.2508 | 175.081 | 99.9745 | 147.1861 | 175.0589 | 97.8852 | 147.118 | 174.9101 | 97.1214 | 112.6579 | 109.6224 | 107.9431 | 159.7409 | 159.7775 | 159.5279 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6793 | -0.24961 | 165.6831 | 165.6694 | 165.5393 | 5.8919 | 122.4729 | 188.3394 | 120.411 | 188.809 | 117.6726 | 187.1364
24.09 | 115.4933 | 173.388 | 108.7083 | 113.0545 | 173.4049 | 106.6177 | 111.4178 | 173.2101 | 105.844 | 129.9027 | 169.8605 | 108.729 | 129.7019 | 169.9018 | 106.6397 | 129.3951 | 169.6685 | 105.8746 | 147.2218 | 175.081 | 99.9745 | 147.1572 | 175.0589 | 97.8852 | 147.089 | 174.9101 | 97.1214 | 113.5553 | 110.5761 | 108.8592 | 159.7391 | 159.7757 | 159.5261 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7169 | -0.24961 | 165.6813 | 165.6677 | 165.5375 | 5.8919 | 122.1606 | 188.3394 | 118.4893 | 188.809 | 116.6295 | 187.1364
24.1 | 115.3376 | 173.388 | 108.7083 | 112.8954 | 173.4049 | 106.6177 | 111.2602 | 173.2101 | 105.844 | 129.8601 | 169.8605 | 108.729 | 129.6589 | 169.9018 | 106.6397 | 129.3521 | 169.6685 | 105.8746 | 147.1929 | 175.081 | 99.9745 | 147.1282 | 175.0589 | 97.8852 | 147.0601 | 174.9101 | 97.1214 | 112.8383 | 110.3199 | 108.7197 | 159.7373 | 159.7739 | 159.5243 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6002 | -0.24961 | 165.6795 | 165.6659 | 165.5357 | 5.8919 | 122.6042 | 188.3394 | 119.7434 | 188.809 | 118.4754 | 187.1364
24.11 | 115.1749 | 173.388 | 108.7083 | 112.7241 | 173.4049 | 106.6177 | 111.091 | 173.2101 | 105.844 | 129.8175 | 169.8605 | 108.729 | 129.616 | 169.9018 | 106.6397 | 129.309 | 169.6685 | 105.8746 | 147.164 | 175.081 | 99.9745 | 147.0993 | 175.0589 | 97.8852 | 147.0311 | 174.9101 | 97.1214 | 112.5334 | 109.8815 | 108.2977 | 159.7355 | 159.7721 | 159.5225 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5838 | -0.24961 | 165.6778 | 165.6641 | 165.5339 | 5.892 | 121.5185 | 188.3394 | 118.5747 | 188.809 | 116.7606 | 187.1364
24.12 | 114.9987 | 173.388 | 108.7083 | 112.529 | 173.4049 | 106.6177 | 110.8949 | 173.2101 | 105.844 | 129.7748 | 169.8605 | 108.729 | 129.5729 | 169.9018 | 106.6397 | 129.2658 | 169.6685 | 105.8746 | 147.135 | 175.081 | 99.9745 | 147.0703 | 175.0589 | 97.8852 | 147.0022 | 174.9101 | 97.1214 | 112.0063 | 109.0389 | 107.3759 | 159.7337 | 159.7703 | 159.5207 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.663 | -0.24961 | 165.676 | 165.6623 | 165.5322 | 5.892 | 121.0071 | 188.3394 | 117.9303 | 188.809 | 116.2671 | 187.1364
24.13 | 114.8195 | 173.388 | 108.7083 | 112.364 | 173.4049 | 106.6177 | 110.7415 | 173.2101 | 105.844 | 129.7321 | 169.8605 | 108.729 | 129.5299 | 169.9018 | 106.6397 | 129.2227 | 169.6685 | 105.8746 | 147.1061 | 175.081 | 99.9745 | 147.0414 | 175.0589 | 97.8852 | 146.9732 | 174.9101 | 97.1214 | 111.7247 | 109.6088 | 108.2521 | 159.7319 | 159.7685 | 159.5189 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3567 | -0.24961 | 165.6742 | 165.6606 | 165.5304 | 5.892 | 123.0116 | 188.3394 | 120.1727 | 188.809 | 118.6929 | 187.1364
24.14 | 114.7729 | 173.388 | 108.7083 | 112.307 | 173.4049 | 106.6177 | 110.6779 | 173.2101 | 105.844 | 129.6898 | 169.8605 | 108.729 | 129.4872 | 169.9018 | 106.6397 | 129.1798 | 169.6685 | 105.8746 | 147.0771 | 175.081 | 99.9745 | 147.0125 | 175.0589 | 97.8852 | 146.9443 | 174.9101 | 97.1214 | 114.1756 | 111.5639 | 109.8375 | 159.7301 | 159.7667 | 159.5171 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7264 | -0.24961 | 165.6724 | 165.6588 | 165.5286 | 5.892 | 123.2826 | 188.3394 | 119.2642 | 188.809 | 117.345 | 187.1364
24.15 | 114.7371 | 173.388 | 108.7083 | 112.2924 | 173.4049 | 106.6177 | 110.6746 | 173.2101 | 105.844 | 129.6477 | 169.8605 | 108.729 | 129.4446 | 169.9018 | 106.6397 | 129.137 | 169.6685 | 105.8746 | 147.0482 | 175.081 | 99.9745 | 146.9835 | 175.0589 | 97.8852 | 146.9153 | 174.9101 | 97.1214 | 114.2824 | 112.1122 | 110.6329 | 159.7283 | 159.7649 | 159.5153 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4793 | -0.24961 | 165.6706 | 165.657 | 165.5268 | 5.8921 | 123.2749 | 188.3394 | 119.8348 | 188.809 | 119.3133 | 187.1364
24.16 | 114.5735 | 173.388 | 108.7083 | 112.1302 | 173.4049 | 106.6177 | 110.5208 | 173.2101 | 105.844 | 129.605 | 169.8605 | 108.729 | 129.4016 | 169.9018 | 106.6397 | 129.0939 | 169.6685 | 105.8746 | 147.0193 | 175.081 | 99.9745 | 146.9546 | 175.0589 | 97.8852 | 146.8864 | 174.9101 | 97.1214 | 111.8974 | 109.5015 | 108.0815 | 159.7265 | 159.7632 | 159.5135 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.42 | -0.24961 | 165.6689 | 165.6552 | 165.5251 | 5.8921 | 120.9873 | 188.3394 | 119.2215 | 188.809 | 117.6983 | 187.1364
24.17 | 114.3774 | 173.388 | 108.7083 | 111.9358 | 173.4049 | 106.6177 | 110.3412 | 173.2101 | 105.844 | 129.5621 | 169.8605 | 108.729 | 129.3585 | 169.9018 | 106.6397 | 129.0508 | 169.6685 | 105.8746 | 146.9903 | 175.081 | 99.9745 | 146.9256 | 175.0589 | 97.8852 | 146.8574 | 174.9101 | 97.1214 | 110.84 | 108.4405 | 107.2398 | 159.7247 | 159.7613 | 159.5117 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.2007 | -0.24961 | 165.6671 | 165.6535 | 165.5233 | 5.8921 | 121.8832 | 188.3394 | 118.8084 | 188.809 | 117.9084 | 187.1364
24.18 | 114.6095 | 173.388 | 108.7083 | 112.1821 | 173.4049 | 106.6177 | 110.5739 | 173.2101 | 105.844 | 129.521 | 169.8605 | 108.729 | 129.3165 | 169.9018 | 106.6397 | 129.0084 | 169.6685 | 105.8746 | 146.9614 | 175.081 | 99.9745 | 146.8967 | 175.0589 | 97.8852 | 146.8285 | 174.9101 | 97.1214 | 116.7064 | 114.3784 | 112.6781 | 159.7229 | 159.7596 | 159.5099 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7003 | -0.24961 | 165.6653 | 165.6517 | 165.5215 | 5.8921 | 124.9089 | 188.3394 | 122.3735 | 188.809 | 120.8813 | 187.1364
24.19 | 114.583 | 173.388 | 108.7083 | 112.1386 | 173.4049 | 106.6177 | 110.5214 | 173.2101 | 105.844 | 129.4789 | 169.8605 | 108.729 | 129.2738 | 169.9018 | 106.6397 | 128.9655 | 169.6685 | 105.8746 | 146.9324 | 175.081 | 99.9745 | 146.8677 | 175.0589 | 97.8852 | 146.7995 | 174.9101 | 97.1214 | 114.2947 | 111.625 | 109.8773 | 159.7211 | 159.7578 | 159.5081 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7478 | -0.24961 | 165.6636 | 165.6499 | 165.5197 | 5.8922 | 123.2626 | 188.3394 | 120.6365 | 188.809 | 118.8313 | 187.1364
24.2 | 114.4229 | 173.388 | 108.7083 | 111.9782 | 173.4049 | 106.6177 | 110.3718 | 173.2101 | 105.844 | 129.4362 | 169.8605 | 108.729 | 129.2308 | 169.9018 | 106.6397 | 128.9224 | 169.6685 | 105.8746 | 146.9035 | 175.081 | 99.9745 | 146.8388 | 175.0589 | 97.8852 | 146.7706 | 174.9101 | 97.1214 | 111.835 | 109.3779 | 108.0058 | 159.7193 | 159.756 | 159.5063 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3721 | -0.24961 | 165.6618 | 165.6481 | 165.518 | 5.8922 | 120.4305 | 188.3394 | 117.9298 | 188.809 | 117.0028 | 187.1364
24.21 | 114.2071 | 173.388 | 108.7083 | 111.7607 | 173.4049 | 106.6177 | 110.1653 | 173.2101 | 105.844 | 129.3932 | 169.8605 | 108.729 | 129.1877 | 169.9018 | 106.6397 | 128.8792 | 169.6685 | 105.8746 | 146.8746 | 175.081 | 99.9745 | 146.8098 | 175.0589 | 97.8852 | 146.7416 | 174.9101 | 97.1214 | 110.104 | 107.6149 | 106.3733 | 159.7175 | 159.7542 | 159.5046 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.2416 | -0.24961 | 165.66 | 165.6464 | 165.5162 | 5.8922 | 120.9721 | 188.3394 | 118.4263 | 188.809 | 117.7282 | 187.1364
24.22 | 114.0659 | 173.388 | 108.7083 | 111.6191 | 173.4049 | 106.6177 | 110.0291 | 173.2101 | 105.844 | 129.3506 | 169.8605 | 108.729 | 129.1447 | 169.9018 | 106.6397 | 128.8361 | 169.6685 | 105.8746 | 146.8456 | 175.081 | 99.9745 | 146.7809 | 175.0589 | 97.8852 | 146.7127 | 174.9101 | 97.1214 | 111.8741 | 109.4152 | 107.9341 | 159.7157 | 159.7524 | 159.5028 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4811 | -0.24961 | 165.6582 | 165.6446 | 165.5144 | 5.8922 | 120.4292 | 188.3394 | 117.4768 | 188.809 | 116.5119 | 187.1364
24.23 | 113.8567 | 173.388 | 108.7083 | 111.3856 | 173.4049 | 106.6177 | 109.8013 | 173.2101 | 105.844 | 129.3077 | 169.8605 | 108.729 | 129.1015 | 169.9018 | 106.6397 | 128.7929 | 169.6685 | 105.8746 | 146.8167 | 175.081 | 99.9745 | 146.7519 | 175.0589 | 97.8852 | 146.6837 | 174.9101 | 97.1214 | 109.9566 | 106.6691 | 105.2946 | 159.714 | 159.7506 | 159.501 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3745 | -0.24961 | 165.6565 | 165.6428 | 165.5127 | 5.8923 | 119.7672 | 188.3394 | 115.9316 | 188.809 | 115.5162 | 187.1364
24.24 | 113.6999 | 173.388 | 108.7083 | 111.2099 | 173.4049 | 106.6177 | 109.6292 | 173.2101 | 105.844 | 129.2649 | 169.8605 | 108.729 | 129.0584 | 169.9018 | 106.6397 | 128.7497 | 169.6685 | 105.8746 | 146.7877 | 175.081 | 99.9745 | 146.723 | 175.0589 | 97.8852 | 146.6548 | 174.9101 | 97.1214 | 111.164 | 108.2347 | 106.7439 | 159.7122 | 159.7488 | 159.4992 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4908 | -0.24961 | 165.6547 | 165.6411 | 165.5109 | 5.8923 | 120.8974 | 188.3394 | 117.006 | 188.809 | 116.1532 | 187.1364
24.25 | 113.5418 | 173.388 | 108.7083 | 111.0257 | 173.4049 | 106.6177 | 109.4456 | 173.2101 | 105.844 | 129.2221 | 169.8605 | 108.729 | 129.0153 | 169.9018 | 106.6397 | 128.7065 | 169.6685 | 105.8746 | 146.7588 | 175.081 | 99.9745 | 146.694 | 175.0589 | 97.8852 | 146.6258 | 174.9101 | 97.1214 | 110.9769 | 107.8275 | 106.263 | 159.7104 | 159.747 | 159.4974 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5646 | -0.24961 | 165.6529 | 165.6393 | 165.5091 | 5.8923 | 120.4222 | 188.3394 | 117.0098 | 188.809 | 115.6236 | 187.1364
24.26 | 113.4947 | 173.388 | 108.7083 | 110.9897 | 173.4049 | 106.6177 | 109.4165 | 173.2101 | 105.844 | 129.1797 | 169.8605 | 108.729 | 128.9725 | 169.9018 | 106.6397 | 128.6636 | 169.6685 | 105.8746 | 146.7298 | 175.081 | 99.9745 | 146.6651 | 175.0589 | 97.8852 | 146.5969 | 174.9101 | 97.1214 | 112.9088 | 110.5533 | 109.0697 | 159.7086 | 159.7452 | 159.4956 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4837 | -0.24961 | 165.6512 | 165.6375 | 165.5074 | 5.8923 | 121.9514 | 188.3394 | 119.5084 | 188.809 | 117.5413 | 187.1364
24.27 | 113.3789 | 173.388 | 108.7083 | 110.9148 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3696 | 173.2101 | 105.844 | 129.1371 | 169.8605 | 108.729 | 128.9296 | 169.9018 | 106.6397 | 128.6206 | 169.6685 | 105.8746 | 146.7009 | 175.081 | 99.9745 | 146.6361 | 175.0589 | 97.8852 | 146.5679 | 174.9101 | 97.1214 | 111.6773 | 109.9004 | 108.768 | 159.7068 | 159.7434 | 159.4938 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.1324 | -0.24961 | 165.6494 | 165.6358 | 165.5056 | 5.8923 | 120.9583 | 188.3394 | 119.0444 | 188.809 | 116.8426 | 187.1364
24.28 | 113.3294 | 173.388 | 108.7083 | 110.8616 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3172 | 173.2101 | 105.844 | 129.0946 | 169.8605 | 108.729 | 128.8868 | 169.9018 | 106.6397 | 128.5776 | 169.6685 | 105.8746 | 146.672 | 175.081 | 99.9745 | 146.6072 | 175.0589 | 97.8852 | 146.539 | 174.9101 | 97.1214 | 112.6715 | 110.1595 | 108.6287 | 159.705 | 159.7416 | 159.492 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5308 | -0.24961 | 165.6476 | 165.634 | 165.5038 | 5.8924 | 122.2102 | 188.3394 | 119.2003 | 188.809 | 117.7804 | 187.1364
24.29 | 113.3229 | 173.388 | 108.7083 | 110.8426 | 173.4049 | 106.6177 | 109.2882 | 173.2101 | 105.844 | 129.0523 | 169.8605 | 108.729 | 128.844 | 169.9018 | 106.6397 | 128.5347 | 169.6685 | 105.8746 | 146.643 | 175.081 | 99.9745 | 146.5782 | 175.0589 | 97.8852 | 146.51 | 174.9101 | 97.1214 | 113.2748 | 110.6414 | 108.9568 | 159.7032 | 159.7398 | 159.4902 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6846 | -0.24961 | 165.6459 | 165.6322 | 165.502 | 5.8924 | 122.6945 | 188.3394 | 120.9366 | 188.809 | 117.792 | 187.1364
24.3 | 113.1082 | 173.388 | 108.7083 | 110.6045 | 173.4049 | 106.6177 | 109.0553 | 173.2101 | 105.844 | 129.0093 | 169.8605 | 108.729 | 128.8008 | 169.9018 | 106.6397 | 128.4914 | 169.6685 | 105.8746 | 146.6141 | 175.081 | 99.9745 | 146.5493 | 175.0589 | 97.8852 | 146.4811 | 174.9101 | 97.1214 | 109.0364 | 105.7046 | 104.3531 | 159.7014 | 159.738 | 159.4884 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3514 | -0.24961 | 165.6441 | 165.6305 | 165.5003 | 5.8924 | 120.0278 | 188.3394 | 115.6675 | 188.809 | 115.3043 | 187.1364
24.31 | 113.4059 | 173.388 | 108.7083 | 110.8914 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3159 | 173.2101 | 105.844 | 128.968 | 169.8605 | 108.729 | 128.7586 | 169.9018 | 106.6397 | 128.4489 | 169.6685 | 105.8746 | 146.5851 | 175.081 | 99.9745 | 146.5204 | 175.0589 | 97.8852 | 146.4521 | 174.9101 | 97.1214 | 115.9029 | 113.3187 | 111.5735 | 159.6996 | 159.7363 | 159.4867 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7452 | -0.24961 | 165.6424 | 165.6287 | 165.4985 | 5.8924 | 123.9908 | 188.3394 | 120.4658 | 188.809 | 119.0952 | 187.1364
24.32 | 113.5704 | 173.388 | 108.7083 | 111.0461 | 173.4049 | 106.6177 | 109.4519 | 173.2101 | 105.844 | 128.9264 | 169.8605 | 108.729 | 128.7162 | 169.9018 | 106.6397 | 128.4062 | 169.6685 | 105.8746 | 146.5562 | 175.081 | 99.9745 | 146.4914 | 175.0589 | 97.8852 | 146.4232 | 174.9101 | 97.1214 | 115.2008 | 112.5981 | 110.8458 | 159.6979 | 159.7345 | 159.4849 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7523 | -0.24961 | 165.6406 | 165.6269 | 165.4968 | 5.8925 | 123.0809 | 188.3394 | 120.0302 | 188.809 | 118.4938 | 187.1364
24.33 | 113.4187 | 173.388 | 108.7083 | 110.9028 | 173.4049 | 106.6177 | 109.328 | 173.2101 | 105.844 | 128.8837 | 169.8605 | 108.729 | 128.6732 | 169.9018 | 106.6397 | 128.3631 | 169.6685 | 105.8746 | 146.5273 | 175.081 | 99.9745 | 146.4625 | 175.0589 | 97.8852 | 146.3943 | 174.9101 | 97.1214 | 110.995 | 108.6621 | 107.4749 | 159.6961 | 159.7327 | 159.4831 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.1872 | -0.24961 | 165.6388 | 165.6252 | 165.495 | 5.8925 | 121.2929 | 188.3394 | 118.3953 | 188.809 | 118.357 | 187.1364
24.34 | 113.4281 | 173.388 | 108.7083 | 110.9477 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3824 | 173.2101 | 105.844 | 128.8416 | 169.8605 | 108.729 | 128.6306 | 169.9018 | 106.6397 | 128.3203 | 169.6685 | 105.8746 | 146.4983 | 175.081 | 99.9745 | 146.4335 | 175.0589 | 97.8852 | 146.3653 | 174.9101 | 97.1214 | 113.5181 | 111.4285 | 109.9592 | 159.6943 | 159.7309 | 159.4813 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4693 | -0.24961 | 165.6371 | 165.6234 | 165.4932 | 5.8925 | 125.0339 | 188.3394 | 121.9293 | 188.809 | 120.782 | 187.1364
24.35 | 113.3835 | 173.388 | 108.7083 | 110.9268 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3757 | 173.2101 | 105.844 | 128.7992 | 169.8605 | 108.729 | 128.5879 | 169.9018 | 106.6397 | 128.2774 | 169.6685 | 105.8746 | 146.4694 | 175.081 | 99.9745 | 146.4046 | 175.0589 | 97.8852 | 146.3363 | 174.9101 | 97.1214 | 112.8139 | 110.6773 | 109.3057 | 159.6925 | 159.7291 | 159.4795 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3716 | -0.24961 | 165.6353 | 165.6216 | 165.4915 | 5.8925 | 120.95 | 188.3394 | 119.3655 | 188.809 | 117.9891 | 187.1364
24.36 | 113.2608 | 173.388 | 108.7083 | 110.7785 | 173.4049 | 106.6177 | 109.2273 | 173.2101 | 105.844 | 128.7566 | 169.8605 | 108.729 | 128.5449 | 169.9018 | 106.6397 | 128.2343 | 169.6685 | 105.8746 | 146.4404 | 175.081 | 99.9745 | 146.3756 | 175.0589 | 97.8852 | 146.3074 | 174.9101 | 97.1214 | 111.4107 | 108.4159 | 106.8647 | 159.6907 | 159.7273 | 159.4777 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5512 | -0.24961 | 165.6335 | 165.6199 | 165.4897 | 5.8925 | 120.7705 | 188.3394 | 117.4635 | 188.809 | 115.217 | 187.1364
24.37 | 113.3321 | 173.388 | 108.7083 | 110.8371 | 173.4049 | 106.6177 | 109.2756 | 173.2101 | 105.844 | 128.7146 | 169.8605 | 108.729 | 128.5023 | 169.9018 | 106.6397 | 128.1915 | 169.6685 | 105.8746 | 146.4115 | 175.081 | 99.9745 | 146.3467 | 175.0589 | 97.8852 | 146.2785 | 174.9101 | 97.1214 | 114.0936 | 111.4708 | 109.8039 | 159.6889 | 159.7256 | 159.476 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.667 | -0.24961 | 165.6318 | 165.6181 | 165.488 | 5.8926 | 122.9655 | 188.3394 | 120.2128 | 188.809 | 117.6054 | 187.1364
24.38 | 113.4504 | 173.388 | 108.7083 | 110.9407 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3568 | 173.2101 | 105.844 | 128.6729 | 169.8605 | 108.729 | 128.4599 | 169.9018 | 106.6397 | 128.1488 | 169.6685 | 105.8746 | 146.3826 | 175.081 | 99.9745 | 146.3177 | 175.0589 | 97.8852 | 146.2495 | 174.9101 | 97.1214 | 114.6848 | 112.0438 | 110.2482 | 159.6872 | 159.7238 | 159.4742 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7956 | -0.24961 | 165.63 | 165.6164 | 165.4862 | 5.8926 | 122.8244 | 188.3394 | 119.1449 | 188.809 | 118.3453 | 187.1364
24.39 | 113.385 | 173.388 | 108.7083 | 110.8662 | 173.4049 | 106.6177 | 109.2933 | 173.2101 | 105.844 | 128.6306 | 169.8605 | 108.729 | 128.417 | 169.9018 | 106.6397 | 128.1058 | 169.6685 | 105.8746 | 146.3536 | 175.081 | 99.9745 | 146.2888 | 175.0589 | 97.8852 | 146.2206 | 174.9101 | 97.1214 | 112.5412 | 109.8853 | 108.47 | 159.6854 | 159.722 | 159.4724 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4152 | -0.24961 | 165.6282 | 165.6146 | 165.4844 | 5.8926 | 122.8092 | 188.3394 | 119.6668 | 188.809 | 118.659 | 187.1364
24.4 | 113.3466 | 173.388 | 108.7083 | 110.8441 | 173.4049 | 106.6177 | 109.2661 | 173.2101 | 105.844 | 128.5883 | 169.8605 | 108.729 | 128.3743 | 169.9018 | 106.6397 | 128.0629 | 169.6685 | 105.8746 | 146.3247 | 175.081 | 99.9745 | 146.2599 | 175.0589 | 97.8852 | 146.1916 | 174.9101 | 97.1214 | 112.8501 | 110.5652 | 108.9218 | 159.6836 | 159.7202 | 159.4706 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6434 | -0.24961 | 165.6265 | 165.6128 | 165.4827 | 5.8926 | 121.7649 | 188.3394 | 119.533 | 188.809 | 116.9776 | 187.1364
24.41 | 113.3386 | 173.388 | 108.7083 | 110.8656 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3 | 173.2101 | 105.844 | 128.5461 | 169.8605 | 108.729 | 128.3317 | 169.9018 | 106.6397 | 128.0201 | 169.6685 | 105.8746 | 146.2957 | 175.081 | 99.9745 | 146.2309 | 175.0589 | 97.8852 | 146.1627 | 174.9101 | 97.1214 | 113.2443 | 111.1182 | 109.6889 | 159.6818 | 159.7184 | 159.4688 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4294 | -0.24961 | 165.6247 | 165.6111 | 165.4809 | 5.8926 | 122.9583 | 188.3394 | 119.8331 | 188.809 | 119.4216 | 187.1364
24.42 | 113.234 | 173.388 | 108.7083 | 110.7678 | 173.4049 | 106.6177 | 109.2136 | 173.2101 | 105.844 | 128.5036 | 169.8605 | 108.729 | 128.2888 | 169.9018 | 106.6397 | 127.9771 | 169.6685 | 105.8746 | 146.2668 | 175.081 | 99.9745 | 146.202 | 175.0589 | 97.8852 | 146.1337 | 174.9101 | 97.1214 | 111.7417 | 109.4051 | 108.0422 | 159.68 | 159.7167 | 159.467 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.363 | -0.24961 | 165.623 | 165.6093 | 165.4792 | 5.8927 | 122.382 | 188.3394 | 120.2042 | 188.809 | 119.2284 | 187.1364
24.43 | 113.0879 | 173.388 | 108.7083 | 110.599 | 173.4049 | 106.6177 | 109.0402 | 173.2101 | 105.844 | 128.4609 | 169.8605 | 108.729 | 128.2458 | 169.9018 | 106.6397 | 127.934 | 169.6685 | 105.8746 | 146.2379 | 175.081 | 99.9745 | 146.173 | 175.0589 | 97.8852 | 146.1048 | 174.9101 | 97.1214 | 110.8071 | 107.8139 | 106.1413 | 159.6783 | 159.7149 | 159.4653 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6726 | -0.24961 | 165.6212 | 165.6076 | 165.4774 | 5.8927 | 120.1928 | 188.3394 | 117.1162 | 188.809 | 115.1116 | 187.1364
24.44 | 112.8877 | 173.388 | 108.7083 | 110.3747 | 173.4049 | 106.6177 | 108.8187 | 173.2101 | 105.844 | 128.418 | 169.8605 | 108.729 | 128.2026 | 169.9018 | 106.6397 | 127.8907 | 169.6685 | 105.8746 | 146.2089 | 175.081 | 99.9745 | 146.1441 | 175.0589 | 97.8852 | 146.0758 | 174.9101 | 97.1214 | 109.2457 | 105.9578 | 104.5021 | 159.6765 | 159.7131 | 159.4635 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4557 | -0.24961 | 165.6195 | 165.6058 | 165.4756 | 5.8927 | 118.9814 | 188.3394 | 117.0214 | 188.809 | 115.559 | 187.1364
24.45 | 112.7362 | 173.388 | 108.7083 | 110.2209 | 173.4049 | 106.6177 | 108.673 | 173.2101 | 105.844 | 128.3753 | 169.8605 | 108.729 | 128.1596 | 169.9018 | 106.6397 | 127.8476 | 169.6685 | 105.8746 | 146.18 | 175.081 | 99.9745 | 146.1151 | 175.0589 | 97.8852 | 146.0469 | 174.9101 | 97.1214 | 110.2883 | 107.7125 | 106.3371 | 159.6747 | 159.7113 | 159.4617 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3754 | -0.24961 | 165.6177 | 165.6041 | 165.4739 | 5.8927 | 119.2029 | 188.3394 | 117.9989 | 188.809 | 116.9913 | 187.1364
24.46 | 112.7934 | 173.388 | 108.7083 | 110.282 | 173.4049 | 106.6177 | 108.7291 | 173.2101 | 105.844 | 128.3333 | 169.8605 | 108.729 | 128.117 | 169.9018 | 106.6397 | 127.8048 | 169.6685 | 105.8746 | 146.151 | 175.081 | 99.9745 | 146.0862 | 175.0589 | 97.8852 | 146.0179 | 174.9101 | 97.1214 | 113.4408 | 110.974 | 109.3705 | 159.6729 | 159.7095 | 159.4599 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6034 | -0.24961 | 165.6159 | 165.6023 | 165.4721 | 5.8927 | 122.5393 | 188.3394 | 120.2548 | 188.809 | 118.2062 | 187.1364
24.47 | 112.7046 | 173.388 | 108.7083 | 110.187 | 173.4049 | 106.6177 | 108.6435 | 173.2101 | 105.844 | 128.2907 | 169.8605 | 108.729 | 128.0741 | 169.9018 | 106.6397 | 127.7618 | 169.6685 | 105.8746 | 146.1221 | 175.081 | 99.9745 | 146.0572 | 175.0589 | 97.8852 | 145.989 | 174.9101 | 97.1214 | 111.4574 | 108.8247 | 107.432 | 159.6712 | 159.7078 | 159.4582 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3926 | -0.24961 | 165.6142 | 165.6006 | 165.4704 | 5.8928 | 120.7713 | 188.3394 | 118.4404 | 188.809 | 117.8538 | 187.1364
24.48 | 112.6021 | 173.388 | 108.7083 | 110.1046 | 173.4049 | 106.6177 | 108.5761 | 173.2101 | 105.844 | 128.2481 | 169.8605 | 108.729 | 128.0312 | 169.9018 | 106.6397 | 127.7188 | 169.6685 | 105.8746 | 146.0931 | 175.081 | 99.9745 | 146.0283 | 175.0589 | 97.8852 | 145.96 | 174.9101 | 97.1214 | 111.1485 | 108.9832 | 107.6859 | 159.6694 | 159.706 | 159.4564 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.2973 | -0.24961 | 165.6124 | 165.5988 | 165.4686 | 5.8928 | 120.2148 | 188.3394 | 118.8594 | 188.809 | 116.7065 | 187.1364
24.49 | 112.5396 | 173.388 | 108.7083 | 110.0365 | 173.4049 | 106.6177 | 108.5215 | 173.2101 | 105.844 | 128.2057 | 169.8605 | 108.729 | 127.9883 | 169.9018 | 106.6397 | 127.6758 | 169.6685 | 105.8746 | 146.0642 | 175.081 | 99.9745 | 145.9993 | 175.0589 | 97.8852 | 145.9311 | 174.9101 | 97.1214 | 111.6989 | 109.1078 | 107.7916 | 159.6676 | 159.7042 | 159.4546 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3161 | -0.24961 | 165.6107 | 165.597 | 165.4669 | 5.8928 | 120.0196 | 188.3394 | 118.0901 | 188.809 | 116.5049 | 187.1364
24.5 | 112.4725 | 173.388 | 108.7083 | 109.9754 | 173.4049 | 106.6177 | 108.465 | 173.2101 | 105.844 | 128.1632 | 169.8605 | 108.729 | 127.9455 | 169.9018 | 106.6397 | 127.6328 | 169.6685 | 105.8746 | 146.0353 | 175.081 | 99.9745 | 145.9704 | 175.0589 | 97.8852 | 145.9021 | 174.9101 | 97.1214 | 111.5902 | 109.187 | 107.7441 | 159.6658 | 159.7025 | 159.4528 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4429 | -0.24961 | 165.6089 | 165.5953 | 165.4651 | 5.8928 | 121.2861 | 188.3394 | 119.0833 | 188.809 | 116.4355 | 187.1364
24.51 | 112.3437 | 173.388 | 108.7083 | 109.8474 | 173.4049 | 106.6177 | 108.3515 | 173.2101 | 105.844 | 128.1205 | 169.8605 | 108.729 | 127.9025 | 169.9018 | 106.6397 | 127.5897 | 169.6685 | 105.8746 | 146.0063 | 175.081 | 99.9745 | 145.9414 | 175.0589 | 97.8852 | 145.8732 | 174.9101 | 97.1214 | 110.3742 | 107.886 | 106.6606 | 159.6641 | 159.7007 | 159.4511 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.2254 | -0.24961 | 165.6072 | 165.5935 | 165.4633 | 5.8928 | 120.9352 | 188.3394 | 119.337 | 188.809 | 117.0023 | 187.1364
24.52 | 112.357 | 173.388 | 108.7083 | 109.8576 | 173.4049 | 106.6177 | 108.3679 | 173.2101 | 105.844 | 128.0782 | 169.8605 | 108.729 | 127.8597 | 169.9018 | 106.6397 | 127.5469 | 169.6685 | 105.8746 | 145.9774 | 175.081 | 99.9745 | 145.9125 | 175.0589 | 97.8852 | 145.8442 | 174.9101 | 97.1214 | 112.5208 | 109.9885 | 108.5695 | 159.6623 | 159.6989 | 159.4493 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.419 | -0.24961 | 165.6054 | 165.5918 | 165.4616 | 5.8929 | 123.4974 | 188.3394 | 118.8298 | 188.809 | 118.0674 | 187.1364
24.53 | 112.5319 | 173.388 | 108.7083 | 110.091 | 173.4049 | 106.6177 | 108.6039 | 173.2101 | 105.844 | 128.0366 | 169.8605 | 108.729 | 127.8175 | 169.9018 | 106.6397 | 127.5043 | 169.6685 | 105.8746 | 145.9484 | 175.081 | 99.9745 | 145.8835 | 175.0589 | 97.8852 | 145.8153 | 174.9101 | 97.1214 | 114.2045 | 112.1966 | 110.729 | 159.6605 | 159.6971 | 159.4475 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4676 | -0.24961 | 165.6037 | 165.59 | 165.4599 | 5.8929 | 122.6739 | 188.3394 | 121.4974 | 188.809 | 119.6226 | 187.1364
24.54 | 112.6567 | 173.388 | 108.7083 | 110.2149 | 173.4049 | 106.6177 | 108.711 | 173.2101 | 105.844 | 127.9949 | 169.8605 | 108.729 | 127.7751 | 169.9018 | 106.6397 | 127.4617 | 169.6685 | 105.8746 | 145.9195 | 175.081 | 99.9745 | 145.8546 | 175.0589 | 97.8852 | 145.7863 | 174.9101 | 97.1214 | 113.9587 | 111.5101 | 109.8549 | 159.6588 | 159.6954 | 159.4458 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6553 | -0.24961 | 165.6019 | 165.5883 | 165.4581 | 5.8929 | 122.5273 | 188.3394 | 120.028 | 188.809 | 118.0494 | 187.1364
24.55 | 112.5841 | 173.388 | 108.7083 | 110.1325 | 173.4049 | 106.6177 | 108.63 | 173.2101 | 105.844 | 127.9525 | 169.8605 | 108.729 | 127.7322 | 169.9018 | 106.6397 | 127.4187 | 169.6685 | 105.8746 | 145.8906 | 175.081 | 99.9745 | 145.8257 | 175.0589 | 97.8852 | 145.7574 | 174.9101 | 97.1214 | 111.5707 | 108.9592 | 107.4798 | 159.657 | 159.6936 | 159.444 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4795 | -0.24961 | 165.6002 | 165.5865 | 165.4564 | 5.8929 | 121.0973 | 188.3394 | 118.4306 | 188.809 | 117.3538 | 187.1364
24.56 | 112.5676 | 173.388 | 108.7083 | 110.1187 | 173.4049 | 106.6177 | 108.6112 | 173.2101 | 105.844 | 127.9102 | 169.8605 | 108.729 | 127.6895 | 169.9018 | 106.6397 | 127.3758 | 169.6685 | 105.8746 | 145.8616 | 175.081 | 99.9745 | 145.7967 | 175.0589 | 97.8852 | 145.7284 | 174.9101 | 97.1214 | 112.3468 | 109.9377 | 108.3699 | 159.6552 | 159.6918 | 159.4422 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5678 | -0.24961 | 165.5984 | 165.5848 | 165.4546 | 5.8929 | 120.7429 | 188.3394 | 118.5587 | 188.809 | 116.7882 | 187.1364
24.57 | 112.6043 | 173.388 | 108.7083 | 110.166 | 173.4049 | 106.6177 | 108.6617 | 173.2101 | 105.844 | 127.8682 | 169.8605 | 108.729 | 127.647 | 169.9018 | 106.6397 | 127.333 | 169.6685 | 105.8746 | 145.8327 | 175.081 | 99.9745 | 145.7678 | 175.0589 | 97.8852 | 145.6995 | 174.9101 | 97.1214 | 113.0046 | 110.6706 | 109.198 | 159.6534 | 159.6901 | 159.4404 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4726 | -0.24961 | 165.5967 | 165.583 | 165.4529 | 5.893 | 123.0832 | 188.3394 | 122.1767 | 188.809 | 119.1667 | 187.1364
24.58 | 113.1428 | 173.388 | 108.7083 | 110.7316 | 173.4049 | 106.6177 | 109.2114 | 173.2101 | 105.844 | 127.8283 | 169.8605 | 108.729 | 127.6057 | 169.9018 | 106.6397 | 127.2912 | 169.6685 | 105.8746 | 145.8038 | 175.081 | 99.9745 | 145.7388 | 175.0589 | 97.8852 | 145.6706 | 174.9101 | 97.1214 | 116.946 | 114.6533 | 113.0641 | 159.6517 | 159.6883 | 159.4387 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5892 | -0.24961 | 165.5949 | 165.5813 | 165.4511 | 5.893 | 124.5874 | 188.3394 | 122.0355 | 188.809 | 120.4243 | 187.1364
24.59 | 113.4008 | 173.388 | 108.7083 | 110.986 | 173.4049 | 106.6177 | 109.4376 | 173.2101 | 105.844 | 127.7875 | 169.8605 | 108.729 | 127.5639 | 169.9018 | 106.6397 | 127.2489 | 169.6685 | 105.8746 | 145.7748 | 175.081 | 99.9745 | 145.7099 | 175.0589 | 97.8852 | 145.6416 | 174.9101 | 97.1214 | 115.6939 | 113.2562 | 111.5104 | 159.6499 | 159.6865 | 159.4369 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7459 | -0.24961 | 165.5932 | 165.5795 | 165.4494 | 5.893 | 123.7633 | 188.3394 | 121.4487 | 188.809 | 119.7869 | 187.1364
24.6 | 113.4297 | 173.388 | 108.7083 | 111.0177 | 173.4049 | 106.6177 | 109.4726 | 173.2101 | 105.844 | 127.7458 | 169.8605 | 108.729 | 127.5215 | 169.9018 | 106.6397 | 127.2063 | 169.6685 | 105.8746 | 145.7459 | 175.081 | 99.9745 | 145.681 | 175.0589 | 97.8852 | 145.6127 | 174.9101 | 97.1214 | 113.7765 | 111.3934 | 109.8819 | 159.6481 | 159.6848 | 159.4352 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5115 | -0.24961 | 165.5914 | 165.5778 | 165.4476 | 5.893 | 121.9112 | 188.3394 | 120.0139 | 188.809 | 118.4092 | 187.1364
24.61 | 113.3099 | 173.388 | 108.7083 | 110.903 | 173.4049 | 106.6177 | 109.3649 | 173.2101 | 105.844 | 127.7035 | 169.8605 | 108.729 | 127.4787 | 169.9018 | 106.6397 | 127.1634 | 169.6685 | 105.8746 | 145.717 | 175.081 | 99.9745 | 145.652 | 175.0589 | 97.8852 | 145.5837 | 174.9101 | 97.1214 | 111.5474 | 109.2453 | 107.8348 | 159.6464 | 159.683 | 159.4334 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4105 | -0.24961 | 165.5897 | 165.576 | 165.4459 | 5.893 | 120.9479 | 188.3394 | 119.592 | 188.809 | 117.7904 | 187.1364
24.62 | 113.0777 | 173.388 | 108.7083 | 110.6407 | 173.4049 | 106.6177 | 109.1042 | 173.2101 | 105.844 | 127.6605 | 169.8605 | 108.729 | 127.4355 | 169.9018 | 106.6397 | 127.1201 | 169.6685 | 105.8746 | 145.688 | 175.081 | 99.9745 | 145.6231 | 175.0589 | 97.8852 | 145.5548 | 174.9101 | 97.1214 | 108.3997 | 104.6632 | 103.1998 | 159.6446 | 159.6812 | 159.4316 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4634 | -0.24961 | 165.5879 | 165.5743 | 165.4441 | 5.893 | 119.3821 | 188.3394 | 114.9379 | 188.809 | 113.7084 | 187.1364
24.63 | 112.8764 | 173.388 | 108.7083 | 110.4368 | 173.4049 | 106.6177 | 108.9144 | 173.2101 | 105.844 | 127.6177 | 169.8605 | 108.729 | 127.3925 | 169.9018 | 106.6397 | 127.077 | 169.6685 | 105.8746 | 145.6591 | 175.081 | 99.9745 | 145.5941 | 175.0589 | 97.8852 | 145.5258 | 174.9101 | 97.1214 | 109.2032 | 106.6712 | 105.5473 | 159.6429 | 159.6795 | 159.4299 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.1239 | -0.24961 | 165.5862 | 165.5725 | 165.4424 | 5.8931 | 121.2873 | 188.3394 | 117.6602 | 188.809 | 116.4213 | 187.1364
24.64 | 112.8506 | 173.388 | 108.7083 | 110.3882 | 173.4049 | 106.6177 | 108.8716 | 173.2101 | 105.844 | 127.5757 | 169.8605 | 108.729 | 127.3498 | 169.9018 | 106.6397 | 127.0341 | 169.6685 | 105.8746 | 145.6301 | 175.081 | 99.9745 | 145.5652 | 175.0589 | 97.8852 | 145.4969 | 174.9101 | 97.1214 | 112.5023 | 109.7317 | 108.2987 | 159.6411 | 159.6777 | 159.4281 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4329 | -0.24961 | 165.5844 | 165.5708 | 165.4406 | 5.8931 | 122.092 | 188.3394 | 118.3311 | 188.809 | 117.1887 | 187.1364
24.65 | 112.8889 | 173.388 | 108.7083 | 110.444 | 173.4049 | 106.6177 | 108.9334 | 173.2101 | 105.844 | 127.5339 | 169.8605 | 108.729 | 127.3074 | 169.9018 | 106.6397 | 126.9915 | 169.6685 | 105.8746 | 145.6012 | 175.081 | 99.9745 | 145.5362 | 175.0589 | 97.8852 | 145.4679 | 174.9101 | 97.1214 | 113.3476 | 111.0787 | 109.623 | 159.6393 | 159.6759 | 159.4263 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4557 | -0.24961 | 165.5827 | 165.569 | 165.4389 | 5.8931 | 124.6079 | 188.3394 | 122.437 | 188.809 | 120.0461 | 187.1364
24.66 | 112.8376 | 173.388 | 108.7083 | 110.4335 | 173.4049 | 106.6177 | 108.9366 | 173.2101 | 105.844 | 127.4917 | 169.8605 | 108.729 | 127.2648 | 169.9018 | 106.6397 | 126.9488 | 169.6685 | 105.8746 | 145.5723 | 175.081 | 99.9745 | 145.5073 | 175.0589 | 97.8852 | 145.439 | 174.9101 | 97.1214 | 112.1739 | 110.3104 | 108.9757 | 159.6376 | 159.6742 | 159.4246 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3347 | -0.24961 | 165.581 | 165.5673 | 165.4371 | 5.8931 | 120.948 | 188.3394 | 118.8603 | 188.809 | 117.4156 | 187.1364
24.67 | 112.7085 | 173.388 | 108.7083 | 110.2795 | 173.4049 | 106.6177 | 108.7901 | 173.2101 | 105.844 | 127.4492 | 169.8605 | 108.729 | 127.2219 | 169.9018 | 106.6397 | 126.9057 | 169.6685 | 105.8746 | 145.5433 | 175.081 | 99.9745 | 145.4783 | 175.0589 | 97.8852 | 145.41 | 174.9101 | 97.1214 | 110.7386 | 107.7898 | 106.4561 | 159.6358 | 159.6724 | 159.4228 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.3337 | -0.24961 | 165.5792 | 165.5656 | 165.4354 | 5.8931 | 120.5849 | 188.3394 | 117.4998 | 188.809 | 117.7398 | 187.1364
24.68 | 112.9043 | 173.388 | 108.7083 | 110.4606 | 173.4049 | 106.6177 | 108.9453 | 173.2101 | 105.844 | 127.4081 | 169.8605 | 108.729 | 127.1799 | 169.9018 | 106.6397 | 126.8633 | 169.6685 | 105.8746 | 145.5144 | 175.081 | 99.9745 | 145.4494 | 175.0589 | 97.8852 | 145.3811 | 174.9101 | 97.1214 | 114.7469 | 112.1938 | 110.4738 | 159.634 | 159.6707 | 159.4211 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.72 | -0.24961 | 165.5775 | 165.5638 | 165.4337 | 5.8932 | 123.4863 | 188.3394 | 120.8584 | 188.809 | 119.2305 | 187.1364
24.69 | 113.1101 | 173.388 | 108.7083 | 110.6547 | 173.4049 | 106.6177 | 109.1137 | 173.2101 | 105.844 | 127.3672 | 169.8605 | 108.729 | 127.1379 | 169.9018 | 106.6397 | 126.8209 | 169.6685 | 105.8746 | 145.4855 | 175.081 | 99.9745 | 145.4205 | 175.0589 | 97.8852 | 145.3522 | 174.9101 | 97.1214 | 115.0201 | 112.4767 | 110.7378 | 159.6323 | 159.6689 | 159.4193 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.7389 | -0.24961 | 165.5757 | 165.5621 | 165.4319 | 5.8932 | 122.5352 | 188.3394 | 119.7177 | 188.809 | 118.3517 | 187.1364
24.7 | 113.2163 | 173.388 | 108.7083 | 110.7538 | 173.4049 | 106.6177 | 109.1992 | 173.2101 | 105.844 | 127.3259 | 169.8605 | 108.729 | 127.0957 | 169.9018 | 106.6397 | 126.7784 | 169.6685 | 105.8746 | 145.4565 | 175.081 | 99.9745 | 145.3915 | 175.0589 | 97.8852 | 145.3232 | 174.9101 | 97.1214 | 114.3373 | 111.8114 | 110.1306 | 159.6305 | 159.6671 | 159.4175 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6808 | -0.24961 | 165.574 | 165.5603 | 165.4302 | 5.8932 | 122.6775 | 188.3394 | 119.6653 | 188.809 | 118.3561 | 187.1364
24.71 | 113.6261 | 173.388 | 108.7083 | 111.2114 | 173.4049 | 106.6177 | 109.6538 | 173.2101 | 105.844 | 127.2864 | 169.8605 | 108.729 | 127.0548 | 169.9018 | 106.6397 | 126.7368 | 169.6685 | 105.8746 | 145.4276 | 175.081 | 99.9745 | 145.3626 | 175.0589 | 97.8852 | 145.2943 | 174.9101 | 97.1214 | 116.7786 | 114.6078 | 113.0382 | 159.6288 | 159.6654 | 159.4158 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.5696 | -0.24961 | 165.5722 | 165.5586 | 165.4284 | 5.8932 | 124.7167 | 188.3394 | 121.9044 | 188.809 | 121.1823 | 187.1364
24.72 | 113.9548 | 173.388 | 108.7083 | 111.5575 | 173.4049 | 106.6177 | 109.9807 | 173.2101 | 105.844 | 127.2467 | 169.8605 | 108.729 | 127.0137 | 169.9018 | 106.6397 | 126.6952 | 169.6685 | 105.8746 | 145.3987 | 175.081 | 99.9745 | 145.3336 | 175.0589 | 97.8852 | 145.2653 | 174.9101 | 97.1214 | 116.6918 | 114.3983 | 112.7085 | 159.627 | 159.6636 | 159.414 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6898 | -0.24961 | 165.5705 | 165.5569 | 165.4267 | 5.8932 | 124.1304 | 188.3394 | 122.4506 | 188.809 | 120.8257 | 187.1364
24.73 | 114.0668 | 173.388 | 108.7083 | 111.6717 | 173.4049 | 106.6177 | 110.0883 | 173.2101 | 105.844 | 127.2061 | 169.8605 | 108.729 | 126.972 | 169.9018 | 106.6397 | 126.653 | 169.6685 | 105.8746 | 145.3698 | 175.081 | 99.9745 | 145.3047 | 175.0589 | 97.8852 | 145.2364 | 174.9101 | 97.1214 | 115.2543 | 112.8738 | 111.2256 | 159.6253 | 159.6619 | 159.4123 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6483 | -0.24961 | 165.5688 | 165.5551 | 165.425 | 5.8932 | 123.8852 | 188.3394 | 122.1061 | 188.809 | 119.1566 | 187.1364
24.74 | 113.9961 | 173.388 | 108.7083 | 111.6333 | 173.4049 | 106.6177 | 110.0611 | 173.2101 | 105.844 | 127.1643 | 169.8605 | 108.729 | 126.9297 | 169.9018 | 106.6397 | 126.6104 | 169.6685 | 105.8746 | 145.3409 | 175.081 | 99.9745 | 145.2758 | 175.0589 | 97.8852 | 145.2075 | 174.9101 | 97.1214 | 113.0536 | 111.159 | 109.7367 | 159.6235 | 159.6601 | 159.4105 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.4223 | -0.24961 | 165.567 | 165.5534 | 165.4232 | 5.8933 | 123.9951 | 188.3394 | 120.1003 | 188.809 | 119.5588 | 187.1364
24.75 | 114.2035 | 173.388 | 108.7083 | 111.8764 | 173.4049 | 106.6177 | 110.3071 | 173.2101 | 105.844 | 127.1243 | 169.8605 | 108.729 | 126.8885 | 169.9018 | 106.6397 | 126.5687 | 169.6685 | 105.8746 | 145.3119 | 175.081 | 99.9745 | 145.2469 | 175.0589 | 97.8852 | 145.1785 | 174.9101 | 97.1214 | 116.1187 | 114.0485 | 112.5004 | 159.6217 | 159.6584 | 159.4088 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.548 | -0.24961 | 165.5653 | 165.5516 | 165.4215 | 5.8933 | 124.2524 | 188.3394 | 121.7321 | 188.809 | 120.1377 | 187.1364
24.76 | 114.3301 | 173.388 | 108.7083 | 112.0117 | 173.4049 | 106.6177 | 110.4353 | 173.2101 | 105.844 | 127.084 | 169.8605 | 108.729 | 126.847 | 169.9018 | 106.6397 | 126.5267 | 169.6685 | 105.8746 | 145.283 | 175.081 | 99.9745 | 145.2179 | 175.0589 | 97.8852 | 145.1496 | 174.9101 | 97.1214 | 115.631 | 113.3884 | 111.7523 | 159.62 | 159.6566 | 159.407 | 173.5575 | 173.5941 | 173.3445 | -1.6361 | -0.24961 | 165.5635 | 165.5499 | 165.4197 | 5.8933 | 125.0525 | 188.3394 | 123.195 | 188.809 | 121.6564 | 187.1364